## 점검표
하절기 안전점검 Check List (풍수해/혹서기)
| 동절기 위험요인 대비(화재/혹한기) 안전 Check List |  |  |  | 점검기준 보기
사업장명
| 점검자 |  | 점검일
| 구분 | 점검 항목 |  | 결과/조치 | 비고
| 사전 계획 | 폭설 등 비상사태 발생시 이에 대한 대책수립 여부
매뉴얼에 따른 업무분장 적합 여부
사전 비상대비 훈련(교육) 실시 여부
화기작업시 관리책임자 지정 및 점검상태 이상 유무
비상대기반 및 비상연락망 구축 여부
비상사태 발생시 이에 대한 대책 수립 여부
| 화재 대비 (난방기구·작업장) | 직화식 난방기구 등 비 승인 난방기구 사용 여부
난방기구 주변 유류 및 가연성물질 방치 여부
화기 주변 및 출입구 주위에 소화기, 방화사 등 비치 여부
전기기계·기구의 누전차단기 설치 적정 여부
용접작업 주변 인화성, 발화성 물질 방치 여부
위험물질 보관저장소의 위치, 상태 등의 적정성 여부
| 혹한기 대비 (폭설·한파) | 제설작업에 필요한 장비 및 전용도구 구비 여부
빙판길 제거를 위해 뜨거운 물 사용 여부(절대 금지)
안전한 통행을 위해 방판길에 모래나 염화칼슘 사용 여부
빙판길 이동 중 양손에 짐을 들고 있거나 입수보행 여부
통행이 위험한 장소에 「통행금지」 표지 설치 여부
빙판길 차량 진입 시 안전한 위치에서의 유도자 배치 여부
| 한랭질환 (건강관리) | 작업전 TBM(체조, 동상방지 보호구 확인 등) 실시 여부
장시간 외기 노출 시 보온대책 수립 여부
기온 하강에 따른 뇌·심혈관계 질환 예방조치 여부
(충분한 휴식, 방한복 지급, 따뜻한 음료제공 등)
※ 기타 특이사항 :

## 점검 기준
■ 동절기 위험요인 대비 점검 기준 |  |  | (● : 주관/보고, ○ : 참여)
Ⅰ. 사전 계획
1. 폭설 등 비상사태 발생시 이에 대한 대책수립 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 현장 비상사태 대비대응계획서 내 폭설(대설), 안전사고 대비 계획 포함
| 불량 사례 | 1. 현장 비상상태 대비대응계획서 미 작성 2. 계획서 내 폭설(대설) 등 동절기 위험요인에 대한 대책 누락(또는 샘플 자료 그대로 적용) → 매뉴얼(계획서) 보완 필요
2. 매뉴얼에 따른 업무분장 적합 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 매뉴얼(계획서) 내 비상상황별 담당자 역할 지정 - 각 상황별/담당자별 역할 적정 (역할 수행 시 피해 예방 또는 최소화 가능한지 확인 필수) 2. 비상시 연락 가능한 내부/외부 연락망 작성 및 게시 등 - 구성원이 즉각적으로 인지할 수 있는 방법으로 구성
| 불량 사례 | 1. 매뉴얼 내 비상상황별 담당자 역할 미지정 또는 현 조직과 상이하게 담당자를 지정 (조직 정보 업데이트 미실시) → 비상연락망 최신화 필요 2. 매뉴얼 내 수립된 역할이 비상상황에 대한 예방 또는 피해 최소화 효과가 없음 → 매뉴얼(계획서) 개정 필요 3. 비상상황별 담당자가 본인의 역할을 인지하고 있지 않음 → 훈련 및 교육 필요
3. 사전 비상대비 훈련(교육) 실시 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 반기별 비상상황 대비 훈련 시 폭설 상황 포함하여 진행 (당해 또는 직전 하반기) 2. 월간 정기안전보건교육 적정 실시 - '24년 10월 : 비상상황별 응급처치법 - '24년 11월 : 가을/겨울 화재 예방 - '24년 12월 : 동절기 한랭질환, 뇌심혈관질환 예방 ☞ 각 교재는 협조전 및 ePMS 공지사항 게시판에서 확인 가능
| 불량 사례 | 1. 폭설 등 동절기 비상상황에 대한 훈련 또는 교육 미 실시 (10월 ~ 2월 사이) → 훈련 및 교육 필요(협력사는 교재 제공 후 교육 요청)
4. 화기작업시 관리책임자 지정 및 점검상태 이상 유무
| 양호 (관리기준) | 1. (점검 당일 및 계획된) 화기작업에 대한 사전작업허가서(PTW) 발행 확인 : 작업정보(관리책임자, 비상연락처 등) 및 위험요인 점검 활동 포함 - 대상 작업 : 용접, 용단, 그라인딩, 금속절단 등 불티발생 작업 및 직접 불을 사용하는 작업 2. 화기작업 현장 안전점검 적정 실시 - 당사 : 작업시작전(담당자 주관), 불시(책임자 주관) - 협력사 : 작업시작전, 작업중(오전/오후 각 1회) [SOP-FM-GN-GL-024] 자산관리 위험작업허가(PTW) 안전관리 지침 6.1 사전작업허가 신청 기준 참고 [SOP-FM-GN-GL-026] 자산관리 화재예방 안전관리 지침 5.3 화재위험작업 관리 기준 참고
| 불량 사례 | 1. 화기작업에 대한 PTW 미 발행 확인 → 담당자 기준 전달(협력사 포함) , 향후 PTW 기준 준수 必 2. 화기작업에 대한 현장 안전점검 미 실시 또는 누락 실시 → 담당자 기준 전달, 향후 PTW 기준 준수 必
5. 비상대기반 및 비상연락망 구축 여부
| 양호 (관리기준) | 1. (점검 당일 및 계획된) 화기 작업에 대한 사전작업허가서(PTW) 발행 확인 : 작업정보(관리책임자, 비상연락처 등) 및 위험요인 점검 활동 포함 2. 작업 관리자가 비상상황에 대한 HEC 조직을 포함한 비상연락체계를 인지하고 있음 (비상상황시 연락처를 가지고 있음)
| 불량 사례 | 1. PTW 작업책임자 연락처 미 기입 또는 현장 상황과 상이한 연락처를 기입 → 담당자 기준 전달(협력사 포함) , 향후 PTW 기준 준수 必 2. 작업 관리자가 비상상황에 대한 HEC 조직을 인지하고 있지 않음 → 작업 승인 시 비상연락체계 전달 및 협조 요청
6. 비상사태 발생시 이에 대한 대책 수립 여부
| 양호 (관리기준) | 1. (점검 당일 및 계획된) 야외 작업에 대한 기상 특보(폭설, 한파)가 발령되거나 예상되는 경우 SOP 기준 적용 1) 공통 조치사항 (11~2월) - 사업장 內 보온기능이 있는 보온장갑 등 방한장구 사전구비 * 물에 젖기 쉬운 작업이 있는 경우 방수 기능이 있는 장갑/신발 구비하여 착용 - 온수기·보온병 등의 방법으로 따뜻한 물을 상시 제공가능한 상태로 유지 - 옥외 근무자가 휴식 가능한 따뜻한 장소 제공 2) 한파주의보 발령 시(아침 최저기온 -12℃ 이하 등) 조치 사항 - 매시간 마다 10분씩 휴식시간 제공 * 50+10 - 여러 겹의 옷 및 방한장구 착용하여 체온 유지 - 추운 시간대(새벽) 옥외작업 단축 또는 조정 * 단순순찰·청소, 초소근무 등에 한하여 제한적 허용 - 작업 전 한랭질환 예방 자율점검표 작성 후 작업 및 작업상황 수시 확인 3) 한파경보 발령 시(아침 최저기온 -15℃ 이하 등) 조치 사항 - 매시간 마다 15분씩 휴식시간 제공 * 45+15 - 한랭질환 민감군(장년근로자(만 55세 이상), 고혈압, 뇌심혈관질환자 등), 중작업자(열량소비가 많거나 전신을 움직이는 작업 또는 중량물을 반복적으로 내리거나 취급하는 작업자) 옥외작업 금지 - 최저기온 -18℃ 이하 시 재난안전 긴급조치 외 옥외작업 전면 금지 [SOP-FM-MT-SM-057] 동절기 근로자 건강 관리 안전 SOP 기준 참고
| 불량 사례 | 1. 동절기 근로자 건강 관리 미흡 (SOP 기준 미 준수) → 담당자(협력사 포함) SOP 기준 전달 및 준수 확인
Ⅱ. 화재 대비 (난방기구·작업장)
1. 직화식 난방기구 등 비 승인 난방기구 사용 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 적정 난방기구 사용 (라디에이터, 온풍기 등 간접 가열식 난방기구 사용)
| 불량 사례 | 1. 사용 금지 난방기구 사용 → 즉시 회수/반출 및 관련자 교육 - 사용금지 난방기구 예시 : 갈탄 및 폐목난로, 모닥불, 직화난로, 벽걸이식 가스히터, 본래의 목적이 난로가 아닌 전열기, 불법개조 또는 손상된 난방기구, 기타 품질이 보증되지 않은 불법 제작 난방기구 [SOP-FM-GN-GL-026] 자산관리 화재예방 안전관리 지침 5.4.3 전열기구 화재예방 기준 참고
2. 난방기구 주변 유류 및 가연성물질 방치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 난방기구 주변 청결 및 정리정돈 실시 - 유류 등은 별도 장소에 보관하고, 난방기구 주변에 가연물질은 최소 1m 이상 이격 ※ 상기 사항은 최소 기준이며 현장 여건에 따라 협의된 기준을 상향하여 적용 가능
| 불량 사례 | 1. 난방기구 주변 유류 및 가연성물질 방치 → 주변 불필요 물질 제거/격리 및 상시 정리정돈 실시 - 난방기구에 젖은 옷 등을 말리기 위해 얹어 놓은 행위는 절대 금지
3. 화기 주변 및 출입구 주위에 소화기, 방화사 등 비치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 화기 작업 장 : 소화기 2기 이상 비치, 화기 감시자 배치 필수 2. 옥외 난방기구 : 주변 소화기 비치 및 가장 가까운 위치에 비치된 방화사 위치 미리 확인 3. 옥내 난방기구 : 해당 실에 소화기 비치 ※ 상기 사항은 최소 기준이며 현장 여건에 따라 협의된 기준을 상향하여 적용 가능
| 불량 사례 | 1. 화기 주변 및 출입구 주위에 사용 가능한 소화기, 방화사 등 미 비치 → 추가 비치 2. 주변 정리정돈 불량 → 즉시 정리정돈 실시
4. 전기기계·기구의 누전차단기 설치 적정 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 모든 전기기계·기구의 누전차단기 설치
| 불량 사례 | 1. 누전차단기 미 설치 또는 파손(누전차단 성능 불가) → 즉시 누전차단기 설치 및 보수(비전문가 자체 조치 지양, 담당자 내용 공유 후 조치 필요)
5. 용접작업 주변 인화성, 발화성 물질 방치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 용접작업장 주변 10m 이내 가연물, 인화성물질 제거하고, 불티받이포/커버 설치 2. 주변에 바람 등에 의해 가연물등이 날라올 우려가 있는 경우 사전에 고정 및 작업 위치 조정 3. 용접작업은 도장작업 또는 유기화합물(인화성, 폭발성 위험물질 등) 취급 작업장소에서 동시 작업을 금지 [SOP-FM-MT-SM-013] 가스 용접 및 용단 작업 안전 SOP 기준 참고 [SOP-FM-MT-SM-014] 전기 용접 작업 안전 SOP 기준 참고
| 불량 사례 | 1. 용접 작업장 주변에 인화성, 자연발화성, 폭발성 물질 등 방치 → 주변 불필요 물질 제거/격리 2. 주변 정리정돈 불량 → 즉시 정리정돈 실시
6. 위험물질 보관저장소의 위치, 상태 등의 적정성 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 위험물 저장 및 취급 시 관리 기준 준수 - 위험물은 필요 적정량만큼 저장하고 취급하여야 한다. - 위험물 저장 및 취급하는 곳에서는 화기를 함부로 취급하지 말아야 한다. - 위험물 저장소는 관리 책임자(정, 부)를 지정하여 관리토록 하고 책임자 이외의 자는 출입을 금지하도록 울타리 및 시건장치를 설치해야 한다. - 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 위험물이 누출 또는 유출되지 않도록 해야 한다. 2. 위험물 저장소 안전관리 기준 준수 - 저장소로부터 5m 이내에는 가연성 물질 제거 등 방화 지지대를 유지하여야 한다. - 위험물은 직사광선으로부터 보호될 수 있어야 하고 통풍이 원활히 되어야 한다. - 저장소의 무단출입을 막을 수 있도록 울타리 설치 및 시건이 되어야 하고 열쇠는 관리 책임자가 보관하여야 한다. - 위험물은 종류별 및 실병/공병별로 구분하여 보관되어야 한다. - 가스 압력용기는 수직 보관을 원칙으로 하며 보관 중 전도/전락이 되지 않도록 전도 예방 조치를 해야 한다. - 바닥은 견고하고 평탄한 불연성 재료여야 한다. - 관리 책임자 표지, 안전/위험표지, 안전 수칙, 위험물의 종류와 특성, MSDS 자료 등을 저장소에 게시하여야 한다. - 유류저장탱크는 외함 접지를 하고 방유제를 설치한다. - 유류, 가스화재 및 기타 화재를 진압할 수 있는 ABC 소화기를 저장소 외부의 적정 장소에 2개 이상 적절한 간격으로 비치하며, 내부에 자동확산 소화기를 설치한다. [SOP-FM-GN-GL-026] 자산관리 화재예방 안전관리 지침 5.2.1 위험물의 저장 및 취급 관리 기준 참고
| 불량 사례 | 1. 위험물 저장 및 취급 시 및 저장소 관리 기준 미 준수 → 즉시 조치 및 담당자 주의(교육) 진행
Ⅲ. 혹한기 대비(폭설/한파)
1. 제설작업에 필요한 장비 및 전용도구 구비 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 현장 내 하기 장비 1가지 이상 구비시 (※단, 재고는 보유하고 있어야함) - ex. 제설차, 염화칼슘(모래), 제설삽/빗자루, 스노우 블로워 등 제설에 필요한 장비
| 불량 사례 | 1. 미 보유시 → 장비 구입 또는 보수하여 대비 필요 2. 재고 부족시 → 관리대장 작성하여 재고 상시 파악
2. 빙판길 제거를 위해 뜨거운 물 사용 여부(절대 금지)
| 양호 (관리기준) | 1. 근로자에게 해당 내용을 전파하였을시 - ex. 상생협력활동, 교육, 포스터 게시 등 근로자에게 직접적인 방법을 통해 전파
| 불량 사례 | 1. 근로자에게 해당 내용을 미 전파시 → 카카오톡, ePMS/cFMS 등을 활용하여 해당 내용 전파 (전파 기록 必)
3. 안전한 통행을 위해 빙판길에 모래나 염화칼슘 사용 여부
| 양호 (관리기준) | ※ 하기 내용 중 1가지 해당시 양호 1. 현장 내 염화칼슘(모래) 구비시 2. 사진 및 기록을 통해 해당 활동 실시여부 확인 가능시 - ex. 순회점검, 동절기 예방점검, 기타 안전활동시
| 불량 사례 | 1. 현장 내 염화칼슘(모래) 미 구비시 → 장비 구입 또는 보수하여 대비 필요 2. 관련 활동에 대한 증빙이 없을시 → 카카오톡, ePMS/cFMS 등을 활용하여 활동 내역 기록관리
4. 빙판길 이동 중 양손에 짐을 들고 있거나 입수보행 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 근로자에게 해당 내용을 전파하였을시 ex) 상생협력활동, 교육, 포스터 게시 등 근로자에게 직접적인 방법을 통해 전파
| 불량 사례 | 1. 근로자에게 해당 내용을 미 전파시 2. 당사 직원이 점검 과정 중 해당 사례 발견시
5. 통행이 위험한 장소에 「통행금지」 표지 설치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 위험한 장소내 1개소 이상 「통해금지」 표지 설치시 * 위험한 장소 - 계단 : 비/눈 등이 내린 직후 미끄러질 가능성이 있는 곳, 조도가 낮은 곳, 손잡이 부재인 곳 - 통로 : 장애물이 있는 복도, 좁은 통로 - 지하 : 주차장 내 램프 구간 - 기타 : 기타 관리자 외 출입금지구역
| 불량 사례 | 1. 통행금지 표지 미 설치시
6. 빙판길 차량 진입 시 안전한 위치에서의 유도자 배치 여부
| 양호 (관리기준) | ※ 해당 구간 내 작업이 있을 경우에만 限 1. 유도자 복장 준수시 - 방한보호구 착용 (방한복, 방한장갑 등) - 식별장비 착용 (야광/식별띠, 경광봉 등)
| 불량 사례 | 1. 유도자 미 배치 2. 복장 미 준수 → 복장 확인 후 현장 투입
IIII. 한랭질환 (건강관리)
1. 작업전 TBM(체조, 동상방지 보호구 확인 등) 실시 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 넘어짐 예방 캠폐인 실시 (넘어짐 사고가 잦은 미화/보안 근로자 必) - 근로자 정기안전·보건교육시 스트레칭 실시 후 결과 기록·보관 (교육내용 및 사진대지 증빙 입력 必) * 근무교대 등의 사유로, 교육을 월 2회 이상 분할하여 실시하는 경우 : 월/1회 이상 실시 - 홍보 포스터 현장 내 사무실 및 휴게실 게시 (A3사이즈 컬러 인쇄 要)
| 불량 사례 | 1. 넘어짐 예방 캠페인 미실시 2. 별도 TBM 확인 불가
2. 장시간 외기 노출 시 보온대책 수립 여부
| 양호 (관리기준) | 1. (점검 당일 및 계획된) 야외 작업에 대한 기상 특보(폭설, 한파)가 발령되거나 예상되는 경우 SOP 기준 적용 1) 공통 조치사항 (11~2월) - 사업장 內 보온기능이 있는 보온장갑 등 방한장구 사전구비 * 물에 젖기 쉬운 작업이 있는 경우 방수 기능이 있는 장갑/신발 구비하여 착용 - 온수기·보온병 등의 방법으로 따뜻한 물을 상시 제공가능한 상태로 유지 - 옥외 근무자가 휴식 가능한 따뜻한 장소 제공 2) 한파주의보 발령 시(아침 최저기온 -12℃ 이하 등) 조치 사항 - 매시간 마다 10분씩 휴식시간 제공 * 50+10 - 여러 겹의 옷 및 방한장구 착용하여 체온 유지 - 추운 시간대(새벽) 옥외작업 단축 또는 조정 * 단순순찰·청소, 초소근무 등에 한하여 제한적 허용 - 작업 전 한랭질환 예방 자율점검표 작성 후 작업 및 작업상황 수시 확인 3) 한파경보 발령 시(아침 최저기온 -15℃ 이하 등) 조치 사항 - 매시간 마다 15분씩 휴식시간 제공 * 45+15 - 한랭질환 민감군(장년근로자(만 55세 이상), 고혈압, 뇌심혈관질환자 등), 중작업자(열량소비가 많거나 전신을 움직이는 작업 또는 중량물을 반복적으로 내리거나 취급하는 작업자) 옥외작업 금지 - 최저기온 -18℃ 이하 시 재난안전 긴급조치 외 옥외작업 전면 금지 [SOP-FM-MT-SM-057] 동절기 근로자 건강 관리 안전 SOP 기준 참고
| 불량 사례 | 1. 미 준수시
3. 기온 하강에 따른 뇌·심혈관계 질환 예방조치 여부 (충분한 휴식, 방한복 지급, 따뜻한 음료제공 등)
| 양호 (관리기준) | 1. 방한용품 지급 증빙 확인시 - 지급대장, 사진, 구매내역서, 세금계산서, 영수증 등 진위여부 확인가능시 2. 유소견자 사후관리 실시시 - 검진 후 유소견자에 한해 별도 사후관리가 진행하고 있는 경우 3. 뇌심혈관질환 발병위험도평가 실시시 (대상자 限) - 대상자 : 장시간 근로, 야간작업을 포함한 교대작업, 차량운전(전업), 정밀기계 조작작업 등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등 높은 작업을 하는 경우 - 주기 2년/1회(일반), 1년/1회(평가 후 개선해야 될 생활습관을 가진 근로자에 限) [KOSHA Guide H-200-2018]
| 불량 사례 | 1. 방한용품 미 지급 2. 유소견자 사후관리 미 실시 3. 뇌심혈관질환 발병위험도 평가 미 실시