## Slide 1
폭염기간 특별작업허가서 (특별관리기간 : ’25년 6월 ~ 9월)
작업 수행 조직 | 
담당자 | 소장
/ | /
HEC | 
담당자 | 책임자
/ | /
회사명 |  | 작업책임자 |  | 당일 예상최고기온 | 
작업 개요 | 작 업 명 |  |  | □ 관심 (31℃ 이상) □ 주의 (33℃ 이상, 폭염주의보) □ 경고 (35℃ 이상, 폭염경보) □ 위험 (38℃ 이상) | 
 | 작업 일시 |  |  |  | 
 | 작업 위치 |  |  |  | 
 | 세부 작업 내용 |  |  |  | 
◈ 점검 체크리스트
◈ 허가대상 작업 개요 ※ 대상 폭염작업 : 폭염으로 인해 체감온도가 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 장시간(1시간 이상) 작업
구 분 | 점검 항목 |  | 점검결과 (적합:○/부적합:X) |  |  | 
 |  |  | 작업수행조직 |  |  | HEC
 |  |  | 시작시 | 13시 | 15시 | 
 |  | 점검자 |  |  |  | 
공통사항 | 고혈압, 당뇨 유소견자, 전일 과음자 작업 배제 |  |  |  |  | 
 | 식염포도당 비치 여부(일 2회, 각 1~2정 복용) * 대체방안가능 |  |  |  |  | 
 | 작업장 주변/보안초소 그늘막/옥내 휴식장소 등 설치 여부 |  |  |  |  | 
 | 작업장 주변 음용수 비치(15~20분 간격 섭취) |  |  |  |  | 
작업 제한 및 휴식시간 제공 | 휴식시간 적정 제공 여부 (매 시간 마다 31℃ 이상 10분, 33℃ 이상 15분, 35℃ 20분 제공) |  |  |  |  | 
 | 35℃ 이상 시 온열질환 민감군 작업 금지 |  |  |  |  | 
 | 38℃ 이상 시 원칙적 작업 금지 - 작업 조정 불가시 30분 이내 및 관리자 상주 필수 |  |  |  |  | 
◈ 온/습도 측정 및 체감온도 기록 대장 (측정자 : )
측정 시간 | 온도 | 습도 | 체감온도 | 조치 사항
작업 종료 후 반드시 원본 또는 사본을 HEC 담당자에게 제출하여 주시기 바랍니다.
안전보건공단
체감온도 계산기
현대엔지니어링 자산관리사업본부

## Slide 2
폭염기간 특별작업허가서 (특별관리기간 : ’25년 6월 ~ 9월)
작업 수행 조직 | 
담당자 | 소장
/ | /
HEC | 
담당자 | 책임자
/ | /
회사명 | 000 | 작업책임자 | 홍길동 소장 (000-0000-0000) | 당일 예상최고기온 | 34℃
작업 개요 | 작 업 명 | ○○○○ |  | □ 관심 (31℃ 이상) □ 주의 (33℃ 이상, 폭염주의보) □ 경고 (35℃ 이상, 폭염경보) □ 위험 (38℃ 이상) | 
 | 작업 일시 | 2025.00.00(○) 00:00 ~ 00:00 |  |  | 
 | 작업 위치 | ○○○○ |  |  | 
 | 세부 작업 내용 | ------------- |  |  | 
◈ 허가대상 작업 개요 ※ 대상 폭염작업 : 폭염으로 인해 체감온도가 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 장시간(1시간 이상) 작업
◈ 온/습도 측정 및 체감온도 기록 대장 (측정자 : 홍길동 소장 )
측정 시간 | 온도 | 습도 | 체감온도 | 조치 사항
00 : 00 | 00℃ | 00% | 00℃ | 00000
작업 종료 후 반드시 원본 또는 사본을 HEC 담당자에게 제출하여 주시기 바랍니다.
안전보건공단
체감온도 계산기
작업시작시, 매 1시간마다 확인
현대엔지니어링 자산관리사업본부
◈ 점검 체크리스트
구 분 | 점검 항목 |  | 점검결과 (적합:○/부적합:X) |  |  | 
 |  |  | 작업수행조직 |  |  | HEC
 |  |  | 시작시 | 13시 | 15시 | 00:00
 |  | 점검자 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 김안전
공통사항 | 고혈압, 당뇨 유소견자, 전일 과음자 작업 배제 |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | 식염포도당 비치 여부(일 2회, 각 1~2정 복용) * 대체방안가능 |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | 작업장 주변/보안초소 그늘막/옥내 휴식장소 등 설치 여부 |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | 작업장 주변 음용수 비치(15~20분 간격 섭취) |  | ○ | ○ | ○ | ○
작업 제한 및 휴식시간 제공 | 휴식시간 적정 제공 여부 (매 시간 마다 31℃ 이상 10분, 33℃ 이상 15분, 35℃ 20분 제공) |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | 35℃ 이상 시 온열질환 민감군 작업 금지 |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | 38℃ 이상 시 원칙적 작업 금지 - 작업 조정 불가시 30분 이내 및 관리자 상주 필수 |  | ○ | ○ | ○ | ○

## Slide 3
EVC 현장 폭염기간 특별점검 및 체감온도 기록 대장 (특별관리기간 : ’25년 6월 ~ 9월)
회사명 |  | 작업책임자 |  | 당일 예상최고기온 | 
작업 개요 | 작 업 명 |  |  | □ 관심 (31℃ 이상) □ 주의 (33℃ 이상, 폭염주의보) □ 경고 (35℃ 이상, 폭염경보) □ 위험 (38℃ 이상) | 
 | 작업 일시 |  |  |  | 
 | 작업 위치 |  |  |  | 
 | 세부 작업 내용 |  |  |  | 
◈ 점검 체크리스트
◈ 허가대상 작업 개요 ※ 대상 폭염작업 : 폭염으로 인해 체감온도가 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 장시간(1시간 이상) 작업
◈ 온/습도 측정 및 체감온도 기록 대장 (측정자 : )
측정 시간 | 온도 | 습도 | 체감온도 | 조치 사항
안전보건공단
체감온도 계산기
현대엔지니어링 자산관리사업본부
구 분 | 점검 항목 |  | 점검결과 (적합:○/부적합:X) |  | 
 |  |  | 시작시 | 13시 | 15시
 |  | 점검자 |  |  | 
공통사항 | 고혈압, 당뇨 유소견자, 전일 과음자 작업 배제 |  |  |  | 
 | 식염포도당 비치 여부(일 2회, 각 1~2정 복용) * 대체방안가능 |  |  |  | 
 | 작업장 주변/보안초소 그늘막/옥내 휴식장소 등 설치 여부 |  |  |  | 
 | 작업장 주변 음용수 비치(15~20분 간격 섭취) |  |  |  | 
작업 제한 및 휴식시간 제공 | 휴식시간 적정 제공 여부 (매 시간 마다 31℃ 이상 10분, 33℃ 이상 15분, 35℃ 20분 제공) |  |  |  | 
 | 35℃ 이상 시 온열질환 민감군 작업 금지 |  |  |  | 
 | 38℃ 이상 시 원칙적 작업 금지 |  |  |  | 
반드시 원본을 각 사 담당자에게 제출하여 주시고, 각 사 담당자께서는 12/31까지 보관하시기 바랍니다.

## Slide 4
EVC 현장 폭염기간 특별점검 및 체감온도 기록 대장 (특별관리기간 : ’25년 6월 ~ 9월)
회사명 | 000 | 작업책임자 | 홍길동 소장 (000-0000-0000) | 당일 예상최고기온 | 34℃
작업 개요 | 작 업 명 | ○○○○ |  | □ 관심 (31℃ 이상) □ 주의 (33℃ 이상, 폭염주의보) □ 경고 (35℃ 이상, 폭염경보) □ 위험 (38℃ 이상) | 
 | 작업 일시 | 2025.00.00(○) 00:00 ~ 00:00 |  |  | 
 | 작업 위치 | ○○○○ |  |  | 
 | 세부 작업 내용 | ------------- |  |  | 
◈ 점검 체크리스트
◈ 허가대상 작업 개요 ※ 대상 폭염작업 : 폭염으로 인해 체감온도가 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 장시간(1시간 이상) 작업
◈ 온/습도 측정 및 체감온도 기록 대장 (측정자 : )
측정 시간 | 온도 | 습도 | 체감온도 | 조치 사항
00 : 00 | 00℃ | 00% | 00℃ | 00000
반드시 원본을 각 사 담당자에게 제출하여 주시고, 각 사 담당자께서는 12/31까지 보관하시기 바랍니다.
안전보건공단
체감온도 계산기
현대엔지니어링 자산관리사업본부
구 분 | 점검 항목 |  | 점검결과 (적합:○/부적합:X) |  | 
 |  |  | 시작시 | 13시 | 15시
 |  | 점검자 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동
공통사항 | 고혈압, 당뇨 유소견자, 전일 과음자 작업 배제 |  | ○ | ○ | ○
 | 식염포도당 비치 여부(일 2회, 각 1~2정 복용) * 대체방안가능 |  | ○ | ○ | ○
 | 작업장 주변/보안초소 그늘막/옥내 휴식장소 등 설치 여부 |  | ○ | ○ | ○
 | 작업장 주변 음용수 비치(15~20분 간격 섭취) |  | ○ | ○ | ○
작업 제한 및 휴식시간 제공 | 휴식시간 적정 제공 여부 (매 시간 마다 31℃ 이상 10분, 33℃ 이상 15분, 35℃ 20분 제공) |  | ○ | ○ | ○
 | 35℃ 이상 시 온열질환 민감군 작업 금지 |  | ○ | ○ | ○
 | 38℃ 이상 시 원칙적 작업 금지 |  | ○ | ○ | ○
작업시작시, 매 1시간마다 확인